# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego dla zadania pn. „ Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV:

•	71530000-2	Doradcze usługi budowlane

•	71520000-9	Usługi nadzoru budowlanego

•	71541000-2 	Usługi zarządzania projektem budowlanym

•	71300000-1	Usługi inżynieryjne

•	71310000-4	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

- Do obowiązków 
A. w zakresie Inwestora Zastępczego należy w szczególności:

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na wybór Wykonawcy robót i dostawców sprzętu.

B. w zakresie nadzoru budowlanego należy w szczególności:

- Weryfikacja rozwiązań projektowych dla projektu, na który Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę.

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w 3 branżach, tj. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych  z Zamawiającym oraz sporządzanie notatek służbowych.

- Pobyty na budowie w okresie realizacji robót odpowiednio do potrzeb wynikających  z toku realizacji zadania.

- Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający.

- Występowanie do Projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie wątpliwości związanych z zawartymi 
w projekcie rozwiązaniami.

- Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawców.

- Prowadzenie korespondencji zewnętrznej dotyczącej inwestycji.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych prac.

- Stwierdzenie każdorazowej konieczności pobytu Projektanta na budowie.

- Egzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Udział w przeglądach w okresie gwarancji nie częściej jednak niż 1 raz w roku.

- Analizę atestów, certyfikatów, świadectw materiałowych i elementów budowlanych.

- Dokonywanie odbiorów częściowych oraz robót zakrywanych i zanikających.

- Udział w próbach i sprawdzeniach instalacji, urządzeń technicznych, itp.

- Bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Bieżąca kontrola jakości wykonywanych prac budowlanych, zgodności robót   m.in.   z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami itd.

- Weryfikacja i akceptacja protokołów konieczności wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych w przypadku ich powstania.

- Kompleksowe rozliczenie Inwestycji.

- Nadzór budowlany jest zobowiązany w szczególności do:

- Przekazania wykonawcy robót dokumentacji projektowej i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia budowy.

- Przekazania placu budowy wykonawcy robót przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

- Prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających 
z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

- Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej.

- Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych Zamawiającym oraz sporządzanie  z nich notatek.

- Kontroli poprawności w prowadzeniu dzienników budowy oraz dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót.

- Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji 
z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót.

- Dopuszczania (lub odrzucania) do stosowania materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów, a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Prowadzenie analizy atestów, certyfikatów, świadectw materiałowych i elementów budowlanych.

- Nadzoru i sprawdzania zgodność dostarczonego sprzętu z warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy.

- Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego, przekazywanie ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i uzyskanie od Projektanta zgody na zmiany bądź w uzasadnionych przypadkach egzekwowanie poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w trakcie robót w zakresie projektu budowlanego.

- Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

- Udział w przeglądach w okresie gwarancji.

- Zapewnienia wypełnienia warunków umów zawartych z instytucjami współfinansującymi zadania inwestycyjne, w tym w szczególności dotyczących osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, zgodności postępu robót i odbiorów z harmonogramem robót, sprawozdawczości i rozliczeń oraz innych postanowień zapisanych w tych umowach.

- Niedopuszczenia do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego.

- Opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem skutków co do kosztów 
i terminów wykonania umowy.

- Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót.

- Dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień dodatkowych (koniecznych), robót zamiennych oraz ich nadzorowanie.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentacją fotograficzną tych robót (na nośnikach elektronicznych).

- Udział w próbach i sprawdzeniach instalacji, urządzeń technicznych, itp.

- Uzgodnienia z Wykonawcą rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia jej i zatwierdzenie do odbioru.

- Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.

- Sprawdzenia  obmiaru wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad.

- Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

- Sporządzania protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych. Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inwestor zastępczy będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie wytycznych Instytucji udzielającej wsparcia finansowego i Zamawiającego. Zamawiający poda Inwestorowi zastępczemu dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń.

- Przygotowanie projektów rozliczeń z instytucjami współfinansującymi inwestycję, wymaganych od Zamawiającego przez te instytucje, włącznie z projektami rozliczeń końcowych, a także czynny udział 
w kontrolach przeprowadzanych przez te instytucje.

- Koordynowanie w uzgodnieniu i na rachunek Zamawiającego działań promocyjnych wynikających z umów 
z instytucjami współfinansującymi zadanie oraz z wytycznych tych instytucji.

- Identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

- Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

- Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

- Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od umowy).

- Żądania od Wykonawcy robót: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Dochodzenia od Wykonawcy robót kar umownych oraz odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zapewnienia obsługi prawnej inwestycji oraz zastępstwa sądowego w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umów z Wykonawcami robót budowlanych.

- Kompleksowe rozliczenie Inwestycji.

# Text boxes

Załącznik nr 7